- Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за „Проверка, техническо обслужване и при необходимост презареждане и ремонт на преносими противопожарни средства/пожарогасители/ от складовите бази и управлението на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен”

При изпълнение на обществена поръчка с предмет „Проверка, техническо обслужване  и при необходимост презареждане и ремонт на преносими противопожарни средства/пожарогасители/ от складовите бази и управлението на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен” ще се извършват следните дейности:

1. Проверка, техническо обслужване и при необходимост презареждане и ремонт на следните видове преносими противопожарни /пожарогасители/

| № по ред | Местоположение и вид на противопожарните средства | общо количество налични пожарогасители |
| --- | --- | --- |
| 1. | СБ Ясен |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 19 |
|  | ПГ - прахов - 12кг | 6 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 1 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 1 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 20 |
|  |  | 47 |
| 2. | СБ Пордим |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 35 |
|  | ПГ - прахов - 12кг | 9 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 3 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 1 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 37 |
|  |  | 85 |
| 3. | СБ Троян |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 19 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 2 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 28 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 41 |
|  |  | 90 |
| 4. | ЗБ Морава |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 37 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 1 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 2 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 24 |
|  | ПГ СО2 -1,4кг. | 1 |
|  |  | 65 |
| 5. | СБ Славяново |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 8 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 2 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 10 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 10 |
|  |  | 30 |
| 6. | СБ Г.Дъбник |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 47 |
|  | ПГ - прахов - 12кг | 2 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 11 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 1 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 23 |
|  | ПГ водопене | 1 |
|  | ПГ СО2 -1,4кг. | 1 |
|  |  | 86 |
| 7. | Управление на ТД ДР Плевн |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 2 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 1 |
|  | ПГ - прахов - 1кг. | 2 |
|  |  | 5 |
| 8. | СБ Ловеч, СБ Летница, СБ Пещерна |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 3 |
| 9. | СБ Дебово |  |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 1 |

2.  Проверката ще се извърши в 10 дневен срок от получаването на противопожарните средства, като всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на услугата са за сметка на изпълнителя.

3. Техническото обслужване, проверка и презареждане ще се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производители и при спазване на изискванията по т.4.3,4.4 и 5 от БДС ISO11602-2:2002. След направената проверка ще се залепят стикери, гарантиращи изправността и годността на всички проверени и освидетелствани пожарогасител и ще се издаде протокол удостоверяваш проверката.

4. При взимане на противопожарните средства ще бъдат подсигурени резервни пожарогасители, осигуряващи пожарната безопасност на складовите бази.

5. Ако непосредствено след извършената проверката и техническия оглед има наличие на пожарогасителите с по-ниско налягане от допустимото, ще се извършва поправка и при необходимост презареждане и ремонт за сметка на изпълнителя.

Дата: .........................	г.				Подпис и печат:

(длъжност и име)

гр. ……………………......		                        С уважение:														/……………………………./