Приложение № 5

/на бланка на участника/

О Б Р А З Е Ц    Н А    Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До

Председателя на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси”

гр. София, ул. „Московска” № 3

от

(наименование на участника) представлявано от

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и обновяване на шевни хирургически материали”, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

| № | Шевни хирургически материали | М-ка | Количество | Единична цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 5-ия ден, 0% на 10-я ден, пълна резорбция на 42-я ден, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обла игла 22 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 360 |  |  |
| 2. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 5-ия ден, 0% на 10-я ден, пълна резорбция на 42-я ден, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 720 |  |  |
| 3. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 5-ия ден, 0% на 10-я ден, пълна резорбция на 42-я ден, атравматична комбинация игла/конец USP 0, ½ обла игла 37 мм усилена със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 540 |  |  |
| 4. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 5-ия ден, 0% на 10-я ден, пълна резорбция на 42-я ден, атравматична комбинация игла/конец USP 1, ½ обла игла 37 мм усилена със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 720 |  |  |
| 5. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 6/0, ½ обла игла 17 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 180 |  |  |
| 6. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, USP 5/0, ½ обла игла 17 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 180 |  |  |
| 7. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 540 |  |  |
| 8. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 720 |  |  |
| 9. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 720 |  |  |
| 10. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 540 |  |  |
| 11. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 1, ½ обла игла 40мм усилена със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 480 |  |  |
| 12. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2, ½ обла игла 48мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 720 |  |  |
| 13. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 360 |  |  |
| 14. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/ко нец USP 3/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn. от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 360 |  |  |
| 15. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обратно режеща игла 30 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 360 |  |  |
| 16. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 0, ½ обратно режеща игла 30 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 360 |  |  |
| 17. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обла игла 22 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 720 |  |  |
| 18. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 720 |  |  |
| 19. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 720 |  |  |
| 20. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни,атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 37 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 540 |  |  |
| 21. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 1, ½ обла игла 37 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина | бр. | 540 |  |  |
| 22. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 3/0, 3/8 обратно режеща игла 24 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет | бр. | 360 |  |  |
| 23. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 2/0, 3/8 обратно режеща игла 30 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет | бр. | 360 |  |  |
| 24. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 0, 3/8 обратно режеща игла 39 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет | бр. | 360 |  |  |
| 25. | Монофиламентен нерезорбируем конец, съставен от полиамид, USP 0, 3/8 режеща игла, 39 мм, 75 см дължина на конеца | бр. | 180 |  |  |
| 26. | Монофиламентен резорбируем конец, съставен от поли-4-хидроксибутират, USP 1, 1/2 обла игла 48 мм, 90 см дължина на конеца | бр. | 240 |  |  |
| 27. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 0, 3/8 режеща игла 30 мм, 75 см дължина на конеца | бр. | 540 |  |  |
| 28. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 1, 3/8 режеща игла 39 мм, 75 см дължина на конеца | бр. | 540 |  |  |
| 29. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 2, 3/8 режеща игла 39 мм, 75 см дължина на конеца | бр. | 720 |  |  |
| 30. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 1, 10 x 45 см | бр. | 960 |  |  |

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочената в обявлението и документацията за участие прогнозна стойност на обществената поръчка в размер на 80 000 лева без ДДС е максимален праг на финансовите предложения на участниците. В случай че участникът посочи по – висока цена за изпълнението на обществената поръчка, ще бъде предложен за отстраняване.

Обща цена в лева без ДДС, за доставката и обновяването на всички медицински изделия е в размер на …………………………..лв. без ДДС.

Тази цена включва:

1.  цената в лева без ДДС на първоначално доставените медицински изделия;

2. всички товаро-разтоварни, транспортни и други разходи, свързани с доставката, включително за транспортната опаковка на медицинските изделия, при тяхното първоначално доставяне в Складовa базa Ботевград към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София.

3. цената в лева без ДДС на всички обновявани шевни хирургически материали за целия срок на договора – 4 (четири) години.

* Участникът задължително посочва информативно и отделната цена на всяка бр./оп.  медицински изделия.

* Запознат съм, че класирането на участниците в обществената поръчка ще се извърши съгласно раздел V, буква Б от Условията за участие - Приложение № 1 от Документацията за участие, а именно предложена най-ниска обща цена за доставката на всички медицински изделия.

гр. ……………………..........		                                                С уважение: ……………………..…….......                                                            /………………………./