Приложение № 3

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на шевни хирургически материали”

......................................................................................................................................................

[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: [..........................................…],

със седалище [........................................................................................................................…] и адрес на управление [........................................................................................................…],

адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…], телефон за контакт [...............................…], факс [..............................................…], електронна поща [................................................................…]

банкова сметка: [.................................................................................…]

представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка за избор на изпълнител по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с горепосочения предмет и ще изпълним поръчката при условията, посочени в обявата и приложената към нея информация, със следното техническо предложение:

| № | Наименование | Техническо описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. | Шевни хирургически материали |  |  |
| 1. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 6/0, ½ обла игла 17 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 2. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, USP 5/0, ½ обла игла 17 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 3. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 4. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 5. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 6. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 7. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 1, ½ обла игла 40мм усилена със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 8. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2, ½ обла игла 48мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 9. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 10. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 11. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обратно режеща игла 30 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 12. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 0, ½ обратно режеща игла 30 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 13. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обла игла 22 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 14. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 15. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 16. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни,атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 37 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 17. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 1, ½ обла игла 37 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 18. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 3/0, 3/8 обратно режеща игла 24 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет |  |  |
| 19. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 2/0, 3/8 обратно режеща игла 30 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет |  |  |
| 20. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 0, 3/8 обратно режеща игла 39 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет |  |  |
| 21. | Монофиламентен нерезорбируем конец, съставен от полиамид, USP 0, 3/8 режеща игла, 39 мм, 75 см дължина на конеца |  |  |
| 22. | Монофиламентен резорбируем конец, съставен от поли-4-хидроксибутират, USP 1, 1/2 обла игла 48 мм, 90 см дължина |  |  |
| 23. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 0, 3/8 режеща игла 30 мм, 75 см дължина на конеца |  |  |
| 24. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 1, 3/8 режеща игла 39 мм, 75 см дължина на конеца |  |  |
| 25. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 2, 3/8 режеща игла 39 мм, 75 см дължина на конеца |  |  |
| 26. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 1, 10 x 45 см |  |  |

Забележка: Участниците следва да представят оферта, която включва всички медицински изделия, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1 към обявата. Участник, който е представил оферта, която не включва всичките артикули от Техническата спецификация, ще бъде предложен за отстраняване.

- Доставката на шевните хирургически материали ще се осъществи в срок от ............  (по предложение на участника, но не по-дълъг от 20 работни дни от сключване на договора за обществена поръчка).

- Предлаганите стоки от документацията за участие, трябва да са със срок на годност не по - малък от 90% от обявения от производителя, към датата на доставката.

- Обновяването се извършва еднократно в срока на договора, през четвърто тримесечие на 2019 г., с новопроизведени шевните хирургически материали, имащи остатъчен срок на годност не по – малък от 90% от обявения от производителя към датата на доставката.

- Вид на стерилизацията на предлаганите медицински изделия от участника.

- Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от цената на договора без включен ДДС със срок на валидност най–малко 30 (тридесет) дни след срока за изпълнение на договора.

- Декларираме, че сме запознати с условията на обществената поръчка, включително и с приложения към обявата проект на договор, приемаме безусловно неговите клаузи и сме съгласни да изпълним обществената поръчка в пълния ѝ обем при тези условия.

- Декларираме, че валидността на нашето предложение е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Приложения:

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (прилага се когато офертата не е подписана от представляващия участника)

Подпис и печат:				________________________

| Дата, година | _____________________2016 |
| --- | --- |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | _________________________ |