Приложение № 4

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на шевни хирургически материали”

......................................................................................................................................................

[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: [..........................................…],

със седалище [........................................................................................................................…] и адрес на управление [........................................................................................................…],

адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…], телефон за контакт [...............................…], факс [..............................................…], електронна поща [................................................................…]

банкова сметка: [.................................................................................…]

представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка за избор на изпълнител по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с горепосочения предмет и ще изпълним поръчката при условията, посочени в обявата и приложената към нея информация, със следното ценово предложение:

| № | Наименование |  | М-ка | К-во | Единична цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Шевни хирургически материали |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 6/0, ½ обла игла 17 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 180 |  |  |  |
| 2. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, USP 5/0, ½ обла игла 17 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 180 |  |  |  |
| 3. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 540 |  |  |  |
| 4. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 720 |  |  |  |
| 5. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 900 |  |  |  |
| 6. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 576 |  |  |  |
| 7. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 1, ½ обла игла 40мм усилена със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 600 |  |  |  |
| 8. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2, ½ обла игла 48мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 900 |  |  |  |
| 9. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 360 |  |  |  |
| 10. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 360 |  |  |  |
| 11. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обратно режеща игла 30 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 360 |  |  |  |
| 12. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 0, ½ обратно режеща игла 30 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 360 |  |  |  |
| 13. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обла игла 22 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 720 |  |  |  |
| 14. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 720 |  |  |  |
| 15. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 720 |  |  |  |
| 16. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни,атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 37 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 612 |  |  |  |
| 17. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 1, ½ обла игла 37 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  | бр. | 612 |  |  |  |
| 18. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 3/0, 3/8 обратно режеща игла 24 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет |  | бр. | 360 |  |  |  |
| 19. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 2/0, 3/8 обратно режеща игла 30 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет |  | бр. | 360 |  |  |  |
| 20. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 0, 3/8 обратно режеща игла 39 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет |  | бр. | 360 |  |  |  |
| 21. | Монофиламентен нерезорбируем конец, съставен от полиамид, USP 0, 3/8 режеща игла, 39 мм, 75 см дължина на конеца |  | бр. | 180 |  |  |  |
| 22. | Монофиламентен резорбируем конец, съставен от поли-4-хидроксибутират, USP 1, 1/2 обла игла 48 мм, 90 см дължина |  | бр. | 240 |  |  | 240 |
| 23. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 0, 3/8 режеща игла 30 мм, 75 см дължина на конеца |  | бр. | 576 |  |  | 540 |
| 24. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 1, 3/8 режеща игла 39 мм, 75 см дължина на конеца |  | бр. | 540 |  |  | 540 |
| 25. |  | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 2, 3/8 режеща игла 39 мм, 75 см дължина на конеца | бр. | 720 |  |  |  |
| 26. |  | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 1, 10 x 45 см | бр. | 960 |  |  |  |

Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническото ни предложение като предлаганата от нас обща цена за доставка на шевни хирургически материали е в размер на ……………( словом:…………) без ДДС.

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят посочената прогнозна стойност. Участник, предложил обща цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие.

Общата цена включва:

-    цената в лева без ДДС на първоначално доставените медицински изделия;

- всички товаро-разтоварни, транспортни и други разходи, свързани с доставката,      включителноза транспортната опаковка на медицинските изделия (стоките), при тяхното първоначално доставяне в Складовa базa Ботевград към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София;

- цената в лева без ДДС на всички обновявани шевни хирургически материали за целия срок на договора – 4 (четири) години .

* Участникът задължително посочва информативно и единичната цена на всяка бр./оп. медицински изделия, предмет на поръчката.

1. Посочените цени следва да бъдат в български лева със закръгляване до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС.

2. При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи обща цена ще се взима предвид цената, изписана с думи.

3. Посочените от нас цени са окончателни и не подлежат на увеличение/промяна за срока на действие на договора.

4. Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки

или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Подпис и печат:				________________________

| Дата, година | _____________________2016 |
| --- | --- |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | _________________________ |