- Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „Измерване на мълниезащитни заземителни уредби и съпротивление на защитните заземителни уредби в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен”

от………………………………………………………………………………….........................

/наименование на участника/

с адрес: гр. …………………, ул. ……………………………………………........№ ……… тел. …………………….., факс ……………………… email …………………… регистриран по ф.д. …………………./………… ... .год. по описа на ……………………......................Съд,

ЕИК ……………………дата и място на регистрацията по ДДС ………………………

При изпълнение на обществена поръчка с предмет „Измерване на мълниезащитни заземителни уредби и съпротивление на защитните заземителни уредби в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен” ще се извършват пълния обем дейности регламентирани в техническата спецификация, която е част от документацията към публичната покана.

1. Ще бъдат извършени измерваня на мълниезащитни заземителни уредби и съпротивление на защитните заземителни уредби в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен”, както следва:

- Складова база Славяново

  - мълниезащитни заземителни уредби 					- 48 бр.

  - съпротивление на заземителите от защитните заземители уредби 	-   9 бр.

- Складова база Пордим

  - мълниезащитни заземителни уредби					-   122бр.

  - съпротивление на заземителите от защитните заземители уредби 	-    18 бр.

- Складова база Горни Дъбник

  - мълниезащитни заземителни уредби					- 28 бр.

  - съпротивление на заземителите от зашитните заземители уредби 	- 13 бр.

- Складова база Ясен

  - мълниезащитни заземителни уредби 					- 64 бр.

  - съпротивление на заземителите от зашитните заземители уредби	-  3 бр.

- Складова база Троян

  - мълниезащитни заземителни уредби					- 49 бр.

  - съпротивление на заземителите от зашитните заземители уредби	- 4 бр.

- Складова база Ловеч

  - мълниезащитни заземителни уредби					- 5 бр.

  - съпротивление на заземителите от зашитните заземители уредби	- 5 бр.

- Измерванията ще се извършват в присъствието на специалист от съответната складова база.

- Измерванията ще се документират чрез протоколи и ще се предоставят на  възложителя в два екземпляра на хартиен носител с двустранни приемателно-предавателни протоколи.

- Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената поръчка ще са за сметка на изпълнителя;

5.  Услугата ще бъде изпълнена до 30 работни дни след подписване на договора.

Подпис и печат:

С уважение:

/……………………………./

(длъжност и име)

Дата: .........................	г.

гр. ……………………......