- Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Извършване на техническото обслужване и презареждане на пожарогасители от складовите бази и управлението на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен”

- ДО

- Г-Н РУМЕН ПЕНКОВ

- ДИРЕКТОРА

- НА ТД„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ”

- ГР.ПЛЕВЕН

От…………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

с адрес: гр. …………………, ул. ……………………………………………..........№ ……… тел. …………………….., факс ……………………… email …………………… регистриран по ф.д. …………………./………… ... .год. по описа на ……………………..................... Съд,

ЕИК ……………………дата и място на регистрацията по ДДС ………………………

представлявано от …………………………………………………………………………………..

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника, в този случай се прилага и нотариално заверено пълномощно)

в качеството си на…………………………………………………………………………………...

(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми господин Пенков,

след като се запознахме с условията за участие в обществената поръчка с гореописания предмет,

ЗАЯВЯВАМЕ:

При изпълнението на настоящата обществена поръчка (поръчката) ще се извършват следните дейности:

1. Проверка, техническо обслужване и при необходимост презареждане и ремонт на следните видове преносими противопожарни /пожарогасители/

| № по ред | Местоположение и вид на противопожарните средства | общо количество налични пожарогасители |
| --- | --- | --- |
| 1. | СБ Ясен |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 19 |
|  | ПГ - прахов - 12кг | 6 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 1 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 1 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 20 |
|  |  | 47 |
| 2. | СБ Пордим |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 35 |
|  | ПГ - прахов - 12кг | 9 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 3 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 1 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 37 |
|  |  | 85 |
| 3. | СБ Троян |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 19 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 2 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 28 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 41 |
|  |  | 90 |
| 4. | ЗБ Морава |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 37 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 1 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 2 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 24 |
|  | ПГ СО2 -1,4кг. | 1 |
|  |  | 65 |
| 5. | СБ Славяново |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 8 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 2 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 10 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 10 |
|  |  | 30 |
| 6. | СБ Г.Дъбник |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 47 |
|  | ПГ - прахов - 12кг | 2 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 11 |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 1 |
|  | ПГ воден - 9кг. | 23 |
|  | ПГ водопене | 1 |
|  | ПГ СО2 -1,4кг. | 1 |
|  |  | 86 |
| 7. | Управление на ТД ДР Плевн |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 3 |
|  | ПГ - прахов - 2кг. | 1 |
|  | ПГ - прахов - 1кг. | 4 |
|  |  | 8 |
| 8. | СБ Ловеч, СБ Летница, СБ Пещерна |  |
|  | ПГ - прахов - 6кг | 3 |
| 9. | СБ Дебово |  |
|  | ПГ СО2 - 6кг. | 1 |

2.  Проверката ще се извърши в 10 дневен срок от получаването на противопожарните средства, като всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на услугата са за сметка на изпълнителя.

3. Техническото обслужване, проверка и презареждане ще се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производители и при спазване на изискванията по т.4.3,4.4 и 5 от БДС ISO11602-2:2002. След направената проверка ще се залепят стикери, гарантиращи изправността и годността на всички проверени и освидетелствани пожарогасител и ще се издаде протокол удостоверяваш проверката.

4. При взимане на противопожарните средства ще бъдат подсигурени резервни пожарогасители, осигуряващи пожарната безопасност на складовите бази.

5. Ако непосредствено след извършената проверката и техническия оглед има наличие на пожарогасителите с по-ниско налягане от допустимото, ще се извършва поправка и при необходимост презареждане и ремонт за сметка на изпълнителя.

Дата: .........................	г.				Подпис и печат:

гр. ……………………......		                        С уважение:														/……………………………./

(длъжност и име)