Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към                       ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново за срок от 1 (една) година”

от………………………………………………………………………………….................................

/наименование на участника/

с адрес: гр. ……….....…….……, ул. ……………………………………………........№ …..…… тел. …………………….., факс ……………………… e-mail …………………… регистриран по ф.д. …………………./…………..год. по описа на …………………….........Съд,

ЕИК ……………………дата и място на регистрацията по ДДС ………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново за срок от 1 (една) година”, при условията,  посочени в Обявата и приети от нас.

2.При изпълнение на обществена поръчка ще се извършват качественно и в пълния обем дейности регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“ и Наредба Iз-277/15.09.2011г., при условията, посочени в публичната покана и приети от нас.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно съответствие с направените от нас предложения  за срок от една година.

4. Срок за реакция след уведомяване от Възложителя и констатиране на възникнал проблем: ……………………………………………………..…… /часа/.

5. Срок за отстраняване на възникнали повреди: …………….……………… /работни дни в часове/, считано от датата на уведомяване по телефон, факс или e-mail.  След констатиране на повредата ще представяме протоколи за констатираната авария и при необходимост оферта за предстоящ авариен ремонт.

6. Предложение за изпълнение на изискванията  на чл.70, ал.2, т.1  и т. 4 от ЗОП и на показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Преди извършване на ремонтни дейности на пожароизвестителните инсталации следва Възможителя писмено да се уведоми и след съгласието му да се извършва подмяна на системи или части като се представя протокол за извършената ремонтната дейност, придружени със сертификати и гаранционен срок на вложените резервни части.

8. Лицата работещи с пожароизвестителни инсталации, дежурния персонал и отговорните длъжностни лица в складовите бази, ще бъдат инструктирани от наши представители, за компетентна техническа експлоатация на инсталациите и за подсигуряване на пожарна безопасност в обектите.

9. Декларираме, че сме запознати и съгласни с клаузите на приложения проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и споразумение по ЗЗБУТ към него, приемаме ги без възражения и ако участникът, когото представляваме, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проектите, приложени към документацията за участие, в законоустановения срок.

10. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е до 16.08.2017г, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти.

Техническото ни предложение, съдържа:

б) документ за упълномощаване, (само в случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника).

в)  друга информация и/или документи, изискани от възложителя - посочват се конкретните други документи и информация които се прилагат.

Правно обвързващ подпис:

Дата				            ________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице    __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		_________________________