Образец № 3

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До

Председателя на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси”

гр. София, ул. „Московска” № 3

Oт........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

представлявано от ...........................................................................................................................

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми господин Председател,

След като се запознахме с условията за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет “Изграждане пристройка към сграда в местност яз. Широка поляна, гр. Батак“,

ЗАЯВЯВАМЕ :

1. Предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка е: …...................... (............................словом..................................................) лева без ДДС.

2. Разпределено по единични цени, както следва:

| № | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | Ед. цена без ДДС | Стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архитектурно-строителни |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на прозорци | бр | 6,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на покритие от ламарина | м2 | 17,00 |  |  |
| 3 | Просичане на отвори в съществуваща тухлена зидария за врати | м2 | 7,00 |  |  |
| 4 | Тухлена зидария 25см. от тухлени блокове на вароциментов разтвор | м3 | 26,00 |  |  |
| 5 | Тухлена зидария 12см. от тухлени блокове на вароциментов разтвор | м2 | 51,00 |  |  |
| 6 | Тухлена зидария 25см. от тухлени блокове на вароциментов разтвор за зазиждане на отвори | м3 | 1,00 |  |  |
| 7 | Тухлена зидария от единични плътни тухли на вароциментов разтвор за комини | м3 | 2,00 |  |  |
| 8 | Настилка по подове с теракотни плочи | м2 | 11,00 |  |  |
| 9 | Настилка по подове с гранитогрес | м2 | 64,00 |  |  |
| 10 | Настилка по стълби и стълбищни площадки с гранитогрес | м2 | 9,00 |  |  |
| 11 | Настилка по подове с ламинат | м2 | 54,00 |  |  |
| 12 | Изравнителна циментова замазка 3 см по подове под настилки | м2 | 138,00 |  |  |
| 13 | Первази от теракотни плочи | м2 | 2,00 |  |  |
| 14 | Первази от плочи гранитогрес | м2 | 14,00 |  |  |
| 15 | Первази за настилка от ламинат | м2 | 52,00 |  |  |
| 16 | Вътрешна варова мазилка по тавани | м2 | 72,00 |  |  |
| 17 | Вътрешна варова мазилка по стени | м2 | 305,00 |  |  |
| 18 | Външна силиконова мазилка по фасади | м2 | 208,00 |  |  |
| 19 | Облицовка по фасади от естествен камък | м2 | 51,00 |  |  |
| 20 | Дървена обшивка по фасади | м2 | 19,00 |  |  |
| 21 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 295,00 |  |  |
| 22 | Облицовка по стени с фаянсови плочки | м2 | 67,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон | м2 | 43,00 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане на покритие от ламарина по покрив | м2 | 118,00 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане на хидроизолация по покрив | м2 | 118,00 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на дъсчена обшивка 2,5 см по покрив | м2 | 118,00 |  |  |
| 27 | Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата 12 см по покрив | м2 | 118,00 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на обшивка от иглолистни дъски по стрехи | м2 | 24,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на челна дъска | м2 | 33,00 |  |  |
| 30 | Обшивка с поцинкована ламарина около калкани, бордове, комини | м2 | 12,00 |  |  |
| 31 | Обшивка с гипсофазер 12,5 мм по покрив | м2 | 118,00 |  |  |
| 32 | Доставка и полагане на топлоизолация по външни стени от ЕPS 100 мм; стъкловлакнеста мрежа, шпахловка с циментово лепило, дюбелирана | м2 | 279,00 |  |  |
| 33 | Доставка и полагане на топлоизолация по под към земя от XPS с деб. 50 мм | м2 | 72,00 |  |  |
| 34 | Доставка и полагане на хидроизолация 2 пласта по под към земя | м2 | 72,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на PVC прозорци и врати , остъклени със стъклопакет | м2 | 21,20 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на вътрешна плътна алуминиева врата 70х200 см. | бр | 5,00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на вътрешна плътна алуминиева врата 80х200 см. | бр | 1,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на вътрешна плътна алуминиева врата 90х200 см. | бр | 3,00 |  |  |
| 39 | Доставка и полагане на топлоизолация от ЕPS - 50 мм. по страници на отвори | м | 162,00 |  |  |
| 40 | Външна мазилка по страници на отвори | м | 162,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на подпрозоречни корнизи /външни / | м | 11,00 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на подпрозоречни корнизи /вътрешни / | м | 11,00 |  |  |
| 43 | Гипсова шпахловка по стени и тавани | м2 | 310,00 |  |  |
| 44 | Латекс по стени и тавани | м2 | 353,00 |  |  |
| 45 | Преходни лайсни | Бр. | 10 |  |  |
| Конструктивни |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с багер в земни почви на транспорт | м3 | 32,00 |  |  |
| 2 | Изкоп с огр. шир. до 0,60 м и дълб. до 2м в земни почви | м3 | 9,00 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни маси на 3м хор.и 2м верт. разст. | м3 | 9,00 |  |  |
| 4 | Натоварване,превоз и разтоварване на земни маси с ръчни колички на 50 м | м3 | 15,00 |  |  |
| 5 | Превоз на земни маси със самосвал на 5 км | м3 | 6,00 |  |  |
| 6 | Обратен насип със земни маси с трамбоване | м3 | 92,00 |  |  |
| 7 | Обратен насип с пясък с трамбоване | м3 | 7,00 |  |  |
| 8 | Обратен насип с трошен камък с трамбоване | м3 | 14,00 |  |  |
| 9 | Кофраж за ивични фундаменти | м2 | 34,00 |  |  |
| 10 | Кофраж за стоманобетонни стени | м2 | 30,00 |  |  |
| 11 | Кофраж за самостоятелни стоманобетонни пояси в основи | м2 | 21,00 |  |  |
| 12 | Кофраж за колони | м² | 61,00 |  |  |
| 13 | Кофраж за плочи ,греди и пояси, св. с тях | м² | 80,00 |  |  |
| 14 | Кофраж за самостоятелни стоманобетонни пояси | м2 | 24,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на армировка А I | кг | 589,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на армировка А III | кг | 4791,00 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на бетон В15 подложен | м3 | 2,00 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на бетон В 25 за ивични фундаменти | м3 | 7,00 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане на бетон В 25 за стоманобетонни стени | м3 | 4,00 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на бетон В 25 за армирана бетонова настилка | м3 | 4,00 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане на бетон В 25 за самостоятелни стоманобетонни пояси в основи | м3 | 3,00 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на бетон В 25 за колони | м³ | 5,00 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на бетон В 25 за плочи,греди и пояси, свързани с тях | м³ | 16,00 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане на бетон В 25 за самостоятелни стоманобетонни пояси | м³ | 3,00 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане на бетон В 25 за стълби и стълбищни площадки | м³ | 2,00 |  |  |
| 26 | Превоз на бетон | м³ | 49,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на дървена покривна конструкция | м³ | 4,00 |  |  |
| Вертикална планировка |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за подравняване на вертикална планировка | м³ | 29,00 |  |  |
| 2 | Обратен насип за подравняване на вертикална планировка-10% | м³ | 3,00 |  |  |
| 3 | Подравняване и уплътняване на земни маси | м² | 62,00 |  |  |
| 4 | Пясък за основа на унипаваж - 9см | м³ | 6,00 |  |  |
| 5 | Градински бордюр | м | 75,00 |  |  |
| 6 | Цветни бетонови плочи (унипаваж) | м² | 62,00 |  |  |
| Водоснабдяване и канализация |  |  |  |  |  |
| 1) ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж тръби ПП ф25х2,5 | м | 7,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж тръби ПП ф20х2,3 | м | 18,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж тръби ПП ф20х3,4 | м | 15,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж топлоизолация ППф25 | м | 7,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж топлоизолация ППф20 | м | 33,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж тоалетна чиния | бр. | 3,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка | бр. | 4,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на кухненска мивка-алпака | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ел.бойлер 80 л | бр. | 2,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на смесители | бр. | 5,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж канелка чешмена ф20 | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж СК изпр Ф 25 | бр. | 1,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж СК изпр Ф 20 | бр. | 1,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж СК ф 20 | бр. | 6,00 |  |  |
| 15 | Дезинфекция/хлориране/водопроводна инсталация | м | 40,00 |  |  |
| 2) КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж тръби РVС(ус) / РР тръби / ф 160 | м | 12,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж тръби РVС ф 110 | м | 11,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж тръби РVС ф 75 | м | 3,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж тръби РVС ф 50 | м | 9,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж тръби РОф 110 | бр | 2,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж тръби РОф 50 | бр | 1,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж подов сифон ф 50 | бр | 5,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж подов сифон ф 75 с противомирисна клапа | бр | 1,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж вент. шапка/клапа/ф110 | бр | 2,00 |  |  |
| 3) ВЪНШНА ВРЪЗКА С ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж тръби ПЕВ Пф25 | м | 8,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на ТСК ф 3/4" комплект с охранит.гарнитура | бр | 1,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж Преход ф25/3/4" | бр | 2,00 |  |  |
| 28 | Ръчен изкоп в земни почви с В = 0,90 м и Н до 2м за полагане на PEHD тръби и съоръжения | м3 | 4,00 |  |  |
| 29 | Машинен изкоп в земни почви с В = 0,90 м и Н до 2м за полагане на PEHD тръби и съоръжения | м3 | 6,00 |  |  |
| 30 | Доставка и полагане пясък за монтаж на тръби в изкоп | м3 | 1,00 |  |  |
| 31 | Обратно засипване изкоп с трамбоване земни маси | м3 | 9,00 |  |  |
| 4) ВЪНШНИ ВРЪЗКИ С ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж РVC 160 ус / РР тръби/ ф 160 | м | 4,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж РШф600 Н до 2,00 м и чугунен капак | бр | 1,00 |  |  |
| 34 | Ръчен изкоп в земни почви с В = 0,90 м и Н до 2м | м3 | 5,00 |  |  |
| 35 | Доставка и полагане пясък за монтаж на тръби в изкоп | м3 | 0,50 |  |  |
| 36 | Обратно засипване изкоп с трамбоване земни маси | м3 | 4,50 |  |  |
| Електроинсталации |  |  |  |  |  |
| 1 | Ел.табло по схема | бр | 3,00 |  |  |
| 2 | Табло бойлерно | бр | 2,00 |  |  |
| 3 | LED панел 600х600 мм 45W,IP20 | бр | 6,00 |  |  |
| 4 | Осв. тяло с LED 50 W ,IP 65 | бр | 1,00 |  |  |
| 5 | Осв. тяло евакуационно с LED 4 W ,IP 20 с акумулатор | бр | 4,00 |  |  |
| 6 | Полилей с 2х10 W | бр | 1,00 |  |  |
| 7 | Плафониера 10 W | бр | 2,00 |  |  |
| 8 | Плафониера противовлажна 10W,IP44 | бр | 2,00 |  |  |
| 9 | Аплик противовлажен 10W,IP44 | бр | 5,00 |  |  |
| 10 | Аплик декоративен 10W | бр | 8,00 |  |  |
| 11 | Ключ обикновен | бр | 10,00 |  |  |
| 12 | Ключ сериен | бр | 2,00 |  |  |
| 13 | Ключ девиаторен | бр | 24,00 |  |  |
| 14 | Ключ обикновен противовлажен IP 44 | бр | 5,00 |  |  |
| 15 | Ключ девиаторен противовлажен IP 44 | бр | 2,00 |  |  |
| 16 | Бутон стълбищен | бр | 4,00 |  |  |
| 17 | Контакт " Шуко" | бр | 28,00 |  |  |
| 18 | Контакт " Шуко"открит монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| 19 | Конзоли | бр | 65,00 |  |  |
| 20 | Разклонителна кутия | бр | 44,00 |  |  |
| 21 | ПВВМ 2х1 | м | 70,00 |  |  |
| 22 | ПВВМ 3х1 | м | 110,00 |  |  |
| 23 | ПВВМ 4х1 | м | 15,00 |  |  |
| 24 | ПВВМ 3х1,5 | м | 20,00 |  |  |
| 25 | ПВВМ 3х2,5 | м | 180,00 |  |  |
| 26 | СВТ 3х2,5 | м | 15,00 |  |  |
| 27 | СВТ 3х6 | м | 8,00 |  |  |
| 28 | СВТ 5х2,5 | м | 10,00 |  |  |
| 29 | СВТ 5х6 | м | 20,00 |  |  |
| 30 | СВТ 5х10 | м | 2,00 |  |  |
| 31 | Проводник AlMg ф 8 | м | 45,00 |  |  |
| 32 | Поц. шина 40/4 | м | 3,00 |  |  |
| 33 | Заземител. поц. винкел 63/63/6мм, L=1.5м | бр | 1,00 |  |  |
| 34 | Клеми | бр | 2,00 |  |  |
| 35 | Мълниеотвод поц.тръба ф 1 1/4",1",L=3м | бр | 2,00 |  |  |
| 36 | Носачи | бр | 40,00 |  |  |
| 37 | Дребна стоманена арматура | кг | 5 |  |  |
|  | Непредвидени разходи (до 5 %) | % | - |  |  |

* Всички цени са в български лева без ДДС, до втория знак след десетичната запетая.

3. Констатираните при извършения оглед непредвидени работи са следните:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Декларираме, че сме съгласни с условията поставени от Възложителя и начина на плащане, посочен в проекта на договор.

5. Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

6. В предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка са включени необходимите материали, инструменти, вложен труд, техническо оборудване, транспортните и всички други разходи, възникнали по повод изпълнение на поръчката.

7. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализите на единичните цени. Ценообразуващи показатели:

средна часова ставка - …………………….лв.

доставно-складови разходи -  ……………….. %

допълнителни разходи върху труда -  ……………….. %

допълнителни разходи върху механизацията -  ……………….. %

печалба - ……………….. %

Дата: .........................	г.					Подпис и печат: …………………..

(длъжност и име)