- Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани  в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен”

от…………………………………………………………………………………............................

/наименование на участника/

с адрес: гр. …………………, ул. ……………………………………………........№ ……… тел. …………………….., факс ……………………… email …………………… регистриран по ф.д. …………………./………… ... .год. по описа на ……………………......................Съд,

ЕИК ……………………дата и място на регистрацията по ДДС ………………………

След като се запознахме с условията за участие в обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани  в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен”

Заявяваме, че ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ще спазим всички изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация към публичната покана, както следва:

- Дейностите ще се изпълняват в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и при спазване на изискванията на Възложителя.

- Ще се извършват пълния обем дейности регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и стандарт СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“;

- Ще извършим дейностите по съгласуван с Възложителя график.

- Ще изготвяме протоколи от извършените проверки.

- Извършената работа по съответната инсталация ще документираме в дневниците за техническото състояние.

- Ще се явяваме при повикване за ремонт в рамките на работния ден до 24 часа от момента на обаждането.

- След констатиране на повреда ще представяме протокол за констатираната аварията и оферта за предстоящ авариен ремонт.

- При извършване на ремонтни дейности и при подмяна на части от пожароизвестителните инсталации ще се издават протоколи, сертификати и гаранционни карта за вложените резервни части и за извършения ремонт. Ремонтите ше се извършват качествено и във възможно най-кратки срокове.

- Всички транспортни и други разходи за изпълнение на настоящата обществена поръчка ще са за наша сметка.

- Ще инструктираме лицата работещи с пожароизвестителните инсталации, дежурния персонал и отговорните длъжностните лица в обектите, за поддържане компетентна техническа експлоатация и за подсигуряване на пожарна безопасност в обектите.

11. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и споразумението по ЗБУТ към него, и приемам клаузите в него.

12. Декларирам, че срока на валидност на офертата ще е до 09.09.2018 г.

Ще изпълняваме дейностите, предмет на обществената поръчка, за срок от 1 (една) година.

Дата: .........................	г.					Подпис и печат:

гр. ……………………......					С уважение:

/……………………………./

(длъжност и име)