Образец № 3

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До

Председателя на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси”

гр. София, ул. „Московска” № 3

Oт........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

представлявано от ...........................................................................................................................

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми господин Председател,

След като се запознахме с условията за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет „Изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО) в петролни бази на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“,

ЗАЯВЯВАМЕ :

1. Предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка е: …...................... (............................словом..................................................) лева без ДДС.

2. Разпределено по единични цени, както следва:

2.1. Петролна база „Поликраище“:

| № | Наименование на работите | Ед. мярка | Коли-чество | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на електронна сирена ECN 1200 | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Доставка на сиренен кабинет в комплект с акумулаторни батерии | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Доставка на софтуер за управление на ЛАСО | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Доставка на пулт за управление | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Доставка главна контролна апаратура MCE в комплект с акумулаторни батерии | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Доставка на комуникационно оборудване за целите по интеграция към НСРПО | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Доставка на тръбна стоманена носеща конструкция, включително крепежни елементи | бр. | 3 |  |  |
| 8 | Доставка на мълниезащита за електронна сирена ECN | компл. | 3 |  |  |
| 9 | Доставка кабел Olflex classic 18G 1.5mm2 | м | 40 |  |  |
| 10 | Доставка на меден комуникационен кабел FTP Cat.5e | м | 1000 |  |  |
| 11 | Доставка на кабел NYY-FR 3х1.5кв.мм | м | 20 |  |  |
| 12 | Доставка на PVC кабелни канали | м | 55 |  |  |
| 13 | Доставка на HDPE тръба | м | 960 |  |  |
| 14 | Доставка на PVC гофрирана тръба Ø25мм с UV защита, вкл. крепежни елементи | м | 25 |  |  |
| 15 | Доставка на тънкостенна стоманена тръба | м | 2 |  |  |
| ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж на стоманен пилон за оповестителен пост | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Монтаж на сиренна глава на сирена тип ECN 1200 | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Изграждане на мълниезащитна инсталация | компл. | 3 |  |  |
| 4 | Измерване на мълниезащитна и заземителна инсталация от лицензирана фирма | компл. | 3 |  |  |
| 5 | Възстановяване на засегнати конструкции, покриви, стени, мазилки, боя и др. | компл. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж на сиренен кабинет | бр. | 3 |  |  |
| 7 | Монтаж на пулт за управление | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Монтаж на главна контролна апаратура MCE | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Изтегляне на кабелни линии | м | 1060 |  |  |
| 10 | Полагане на стоманена тънкостенна тръба в бетонена настилка и в тревни площи | м | 2 |  |  |
| 11 | Свързване проводник към съоръжение до 2.5кв.мм | бр. | 11 |  |  |
| 12 | Наладка на системата | компл. | 1 |  |  |
| 13 | Пуск и настройка на оповестителната система | ч.ч. | 48 |  |  |
| 14 | Интеграция на ЛАСО към НСРПО | ч.ч. | 8 |  |  |
| 15 | Функционални проби и участие в 72 часови проби | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Обучение на персонала | бр. | 2 |  |  |

Обща стойност:……………..

2.2. Петролна база „Антон“:

| № | Наименование на работите | Ед. мярка | Коли-чество | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ОПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на електронна сирена ECN 600 | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Доставка на контролна управляваща апаратура MCE, вкл. акумулаторни батерии | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Доставка на сиренен кабинет, вкл. акумулаорни батерии | бр. | 3 |  |  |
| 4 | Доставка на изнесен панел за управление | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Доставка на софтуер за управление на ЛАСО | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Доставка на комуникационно оборудване за целите по интеграция към НСРПО | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Доставка на тръбна стоманена носеща конструкция, включително крепежни елемнти | бр. | 3 |  |  |
| 8 | Доставка на мълниезащита за електронна сирена ECN | компл. | 3 |  |  |
| 9 | Доставка кабел Olflex classic 10G 1.5mm2 | м | 60 |  |  |
| 10 | Доставка на меден комуникационен кабел FTP Cat.5e | м | 1000 |  |  |
| 11 | Доставка на кабел NYY-FR 3х1.5кв.мм | м | 40 |  |  |
| 12 | Доставка на HDPE тръба | м | 40 |  |  |
| 13 | Доставка на PVC гофрирана тръба с UV защита | м | 1060 |  |  |
| 14 | Доставка на PVC кабелни канали | м | 20 |  |  |
| ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж на стоманен пилон за оповестителен пост | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Монтаж на сиренна глава на сирена тип ECN 600 | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Монтаж на сиренен кабинет | бр. | 3 |  |  |
| 4 | Монтаж на пулт за управление | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Монтаж на главна контролна апаратура MCE | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Изграждане на мълниезащитна инсталация | компл. | 3 |  |  |
| 7 | Измерване на мълниезащитна и заземителна инсталация от лицензирана фирма | компл. | 3 |  |  |
| 8 | Възстановяване на засегнати конструкции, покриви, стени, мазилки, боя и др. | компл. | 1 |  |  |
| 9 | Изтегляне на кабелни линии | м | 1100 |  |  |
| 10 | Свързване проводник към съоръжение до 2.5кв.мм | бр. | 32 |  |  |
| 11 | Наладка на системата | компл. | 1 |  |  |
| 12 | Пуск и настройка на цялата оповестителна система | ч.ч. | 64 |  |  |
| 13 | Интеграция на ЛАСО към НСРПО | ч.ч. | 32 |  |  |
| 14 | Функционални проби и участие в 72 часови проби | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Обучение на персонала | бр. | 2 |  |  |

Обща стойност:……………..

* Всички цени са в български лева без ДДС, до втория знак след десетичната запетая.

3. Констатираните при извършения оглед непредвидени работи са следните:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Декларираме, че сме съгласни с условията поставени от Възложителя и начина на плащане, посочен в проекта на договор.

5. Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

6. В предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка са включени необходимите материали, инструменти, вложен труд, техническо оборудване, транспортните и всички други разходи, възникнали по повод изпълнение на поръчката.

7. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализите на единичните цени. Ценообразуващи показатели:

средна часова ставка - …………………….лв.

доставно-складови разходи -  ……………….. %

допълнителни разходи върху труда -  ……………….. %

допълнителни разходи върху механизацията -  ……………….. %

печалба - ……………….. %

Дата: .........................	г.					Подпис и печат: …………………..

(длъжност и име)